各部门针对招标项目需提交设备清单

及技术参数格式要求

| 1 | 项目名称 |  | 由使用部门填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目预算 | xx万元 | 由使用部门填写 |
| 3 | 用 途 |  | 由使用部门填写 |
| 4 | 采购明细 | 附设备清单，格式及要求见下表 | 由使用部门填写 |
| 5 | 质保期 | xx年 | 由使用部门填写 |
| 6 | 工期或交货期 | xx天 | 由使用部门填写 |
| 7 | 投标人资质要求 | 参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函； 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或承诺函； …… | 由国资处填写 （所列为常规性要求，若另有添加请填写并说明） |
| 8 | 学校考察 | 对产品技术论证考察（是否需要） | 由使用部门填写 |
| 9 | 投标单位现场勘查 | 组织安排投标单位对项目现场勘查 （是否需要） | 由使用部门填写 |
| 10 | 潜在投标单位和联系电话 | 预算在20万以下不少于3家； 需提供如下信息： 潜在投标单位全称、联系人、 联系电话、电子邮箱。 | 由使用部门填写 |
| 11 | 其他特殊要求 |  | 由使用部门填写 |

说 明：使用部门请填写以下红字内容，不需要编写招标文件，填好后发办公系统给王蒙春老师收（QQ：157001310）。

*****（项目名称）预算清单表

（上报财政厅用）

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 (万元) | 备注 | 分包 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 美谱达V-1800 | 套 | 40 | 0.55 | 22.00 | 进口设备 | 包A |
| 2 | 电子天平 | 上海 恒平 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 国产 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 包B |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 包…. |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

*****（项目名称）设备配置及技术规格要求

（招标文件附用）

包A：无损检测设备及混凝土耐久性实验设备类 (该包段控制价：       万元)

| 序号 | 设备名称 | 技术详细参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水准仪 | *1、每公里往返水准观测精度不低于0.3mm，最小显示0.01mm； 2、15′内自动补偿，安平精度±0.2″； *3、最小量测单位只要30cm条码尺； 4、最短视距不高于60cm； 5、具备时钟和温度感应器，自动进行地球曲率及气象改正； 6、支持USB闪存驱动 ，内部存储不少于3000点； 7、可直接设定正/倒尺模式； 8、先进的感光读数系统，可见白光即可测量； 9、附合水准导线自动平差； *10、水准导线自动平差功能； *11、镍氢电池充电只需1小时可连续使用3天； *12、宽大的图形化液晶显示屏，带照明功能； *13、19个按键数字字母键盘以及4个方向的导航箭头可方便输。 ……. | 台 | 3 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |